| СОГЛАСОВАНО: Проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности ГАОУ ДПО «ЛОИРО» _____________ Колыхматов В.И. _________ мая 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ: Ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО» _______________Ковальчук О.В. ____ мая 2022 г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ  18-22

о проведении закупки у единственного поставщика, который относится к субъектом малого и среднего предпринимательства  (МСП)

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
|  | Место нахождения | 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. а |
|  | Почтовый адрес | 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. а |
|  | Адрес электронной почты | loiro-zakaz@yandex.ru |
|  | Контактное лицо, телефон | Латушко Валентина Александровна |
|  | Информационное обеспечение | Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет единая информационная система для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (далее – ЕИС): www.zakupki.gov.ru и сайт loiro.ru |
| 2 | Предмет договора | Поставка системы видеонаблюдения (внутренний и внешний контур) для визуального контроля внешней и внутренней территории объекта Заказчика, ведения записи обстановки на территории Заказчика и отдельных помещений в здании по адресу :Чкаловский проспект д. 25а, лит.А |
|  | Коды по классификатору | ОКПД2 47.43. ОКВЭД2 47.43 |
| 3 | Место поставки | В соответствии с проектом договора (приложение к извещению и документации о проведении закупки |
| 4 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 792450,00 рублей ( семьсот девяносто две тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) в т. ч. НДС. Если не применяется- указать причину. |
| 5 | Способ закупки | Закупка у единственного поставщика, который относится к субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП) |
|  | Основание | Подпункт 12 пункта 2 статьи 14 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
|  | Регламентация применения заказчиком способа закупки у единственного поставщика | -способ закупки у единственного поставщика не является какой-либо формой торгов и, соответственно, не попадает под регулирование статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», регламентирующей антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений; ввиду особенностей способа закупки у единственного поставщика размещение настоящего извещения о такой закупке и ЕИС носит информационный характер и не имеет целью отбор участников закупки для заключения договора с заказчиком; способ закупки у единственного поставщика не предусматривает требований к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, в связи с чем, не устанавливаются критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, предусмотренные частями 9, 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; заключение заказчиком договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с единственным поставщиком осуществляется не ранее размещения в ЕИС настоящего извещения. |
| 6 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации | Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у единственного поставщика |
| 7 | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у единственного поставщика |
| 8 | Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки | Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у единственного поставщика |
| 9 | Сведения о предоставлении преференций | Не предусмотрено ввиду особенностей способа закупки у единственного поставщика |

Настоящее извещение включает в себя:

Приложение 1. «Проект договора» и является полным комплектом.

Специалист отдела правовой и договорной  деятельности                           В.А. Латушко

Юрисконсульт

Приложение

К Извещению  о закупке №18-22

от              2022 г

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________

| г. Санкт-Петербург | « » ___________ 2022г. |
| --- | --- |

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Ленинградский областной институт развития образования» ( сокращенно ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице проректора по цифровой трансформации  и обеспечению деятельности Колыхматова Владимира Игоревича,  действующего на основании доверенности от 22.03 2022 года №2, с одной стороны и

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны (далее по тексту вместе именуемые Стороны), заключили настоящий договор, о нижеследующем:

ПУНКТ 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить комплект  системы  видеонаблюдения (внутренний и внешний контур) для визуального контроля внешней и внутренней территории объекта   Заказчика, ведения записи обстановки на территории Заказчика и отдельных помещений  в  здании по адресу :Чкаловский проспект д. 25а, лит.А (далее – Товар) в ассортименте, количестве, по цене и в сроки, указанные в Спецификации и Техническом задании (Приложения № 1  и №2 к настоящему Договору)

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и произвести его оплату на условиях настоящего Договора.

1.3. Правовое основание заключения настоящего Договора:

Основанием для заключения настоящего договора является Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупках для нужд ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

ПУНКТ 2. Цена Договора и порядок оплаты.

2.1 Общая цена Товаров,  указанная  в  Спецификации  (Приложение № 1 к настоящему Договору), составляет  ________( _______ рублей ____ копеек), НДС если не применяется, указать причину..

  - Цена Договора установлена Приложением №1, является фиксированной и в ходе исполнения Договора изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором.

  - Стоимость Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, хранения на складе Поставщика, доставки Товара Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, монтажа системы видеонаблюдения, обучения персонала,  пуско-наладочных работ, полного комплекта документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.  Оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- аванс  в размере 30% от стоимости договора  перечисляется в течение 5 рабочих дней   на счет Исполнителя на основании  представленного  Исполнителем  счета;

-окончательный расчет  в размере 70 % от стоимости договора перечисляется  в течении 10 банковских дней с момента поставки Товара, подписания товарной накладной ТОРГ12 ( или УПД), на основании выставленного счета из    средств субсидии на иные цели государственной программы «Современное образование Ленинградской области» на 2022 год (Доп. КР. 0224410021).

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6 Покупатель по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 20 процентов количество всех предусмотренных договором товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключён договор в объёме, указанном в извещении о закупке. При поставке дополнительного количества таких товаров,  Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров,  Покупатель в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента (дня) поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. За дату оплаты принимается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8. Проценты в соответствии с частью 1 ст. 317.1. ГК РФ не начисляются Сторонами по настоящему Договору.

ПУНКТ 3. Срок поставки товара

3.1. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.2 Допускается досрочная поставка Товаров при условии предварительного уведомления Заказчика за 3 дня.

ПУНКТ 4. Место и условия доставки товара

4.1. Адрес поставки указывается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.2. При исполнении условий настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента передачи Поставщиком товара первому перевозчику.

4.4. Заказчик не вправе отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

ПУНКТ 5. Порядок приемки Товара

5.1. При получении Товара Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в товарной накладной и в иных сопроводительных документах (при наличии), а также принять этот Товар от транспортной организации либо от Грузоперевозчика, уполномоченного Поставщиком либо от представителя Поставщика.

5.2. Товар по количеству, ассортименту и видимым недостаткам принимается в момент поставки. Претензии в отношении скрытых недостатков Товара предъявляются Заказчиком в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты приемки Товара.

5.3. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в момент передачи Товара от Грузоперевозчика, уполномоченного Поставщиком, либо от Поставщика.

5.4. Если Заказчик при приемке Товара от грузоперевозчика/экспедитора обнаружил какие-либо недостатки упаковки (повреждения, вмятины, царапины, нарушения целостности и т.п.), в том числе ее недостаточность либо отсутствие, Заказчик, отражает все недостатки упаковки/тары в транспортных документах и документах перевозчика/экспедитора, проводит видеофиксацию/видеосъемку Товара в том виде в каком он поступил от перевозчика/экспедитора (не распакованный/не растаренный) и немедленно сообщает об этом Поставщику по факсу либо по электронной почте и вызывает представителя Поставщика. Если Заказчик не выполняет положения настоящего пункта, Заказчик потом не вправе ссылаться на наличие механических повреждений Товара. Копии всех транспортных документов и документов грузоперевозчика/экспедитора с отметками Заказчика Заказчик дополнительно направляет в отсканированном виде на электронную почту Поставщика.

5.5. В случае если представитель Поставщика не участвует в приемке Товара Заказчиком и Заказчиком выявлено несоответствие Товара условиям Договора, Заказчик, составляет Акт с участием представителя Перевозчика/Экспедитора, доставившего Товар Заказчику и Заказчик незамедлительно (не позднее 12 (Двенадцати) часов с момента прибытия Товара в место поставки), по факсу либо по электронной почте уведомляет Поставщика о выявленном несоответствии Товара условиям Договора. В Акте с участием представителя Перевозчика/Экспедитора, Заказчик обязан конкретно и подробно указать все недостатки Товара, произвести видеофиксацию/видеосъемку процесса приемки и недостатков/повреждений Товара. Без проведения указанных действий претензии Заказчика по недостаткам Товара отклоняются.

5.6. Срок рассмотрения требований Заказчика в связи с недостатками поставленного товара составляет 10 дней с момента получения претензии Поставщиком, при условии, что недостатки выявлены Заказчиком в сроки, установленные Договором.

ПУНКТ 6. Требования к товару, качество товара

6.1. Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству, предусмотренным для Товара данного рода законодательством Российской Федерации.

ПУНКТ 7. Тара, упаковка, маркировка

7.1. Поставщик обязуется поставить Товар в таре или упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортирования.

7.2. В случае наличия претензий к таре и/или упаковке, Заказчик обязан провести действия в соответствии с соответствующим пунктом раздела 5 Договора.

ПУНКТ 8. Гарантии качества товара, требования к гарантийным обязательствам

8.1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев.

8.2 Поставщик освобождается от исполнения гарантийных обязательств, если будет установлено, что неисправности и дефекты Товара произошли вследствие:

- механических повреждений;

- ремонтных работ произведенных специалистами, не имеющими соответствующего разрешения завода-изготовителя;

- нарушения правил  и требований по эксплуатации Товара определённых заводом-изготовителем;

- повреждений из-за природных катаклизмов;

- использования расходных материалов, не предусмотренных технической документацией на Товар.

8.3. Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

8.4. Поставщик вправе передать товар, на который установлен срок годности, без учета возможности использования товара Заказчиком по назначению до истечения срока годности.

ПУНКТ 9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

9.2. Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПУНКТ 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы по настоящему Договору относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности (стихийные бедствия, пожары, наводнения, военные действия любого характера), действий Правительства РФ и органов государственной власти, препятствующих исполнению настоящего Договора, в том числе вследствие причин, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID–19, либо других новых инфекций, повлекших за собой ограничения в перемещении людей, транспортных средств, грузов и иные подобные ограничения, или иных действий и обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон.

10.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в 10 (десяти) дневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.

10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств.

ПУНКТ 11. Ответственность сторон

11.1.	В случае неисполнения Заказчиком обязанности предварительно оплатить Товар, либо оплаты не в полном размере, либо не вовремя, Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательства по поставке Товара или отказаться от исполнения Договора без возмещения каких-либо убытков Заказчику.

11.2.	В случае, когда Заказчик не оплачивает переданный Товар либо Товар, подлежащий передаче, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от не уплаченной в срок денежной суммы за каждый календарный день просрочки, если иной размер неустойки не согласован Сторонами. При этом неустойка подлежит исчислению и уплате до момента фактического исполнения обязательства.

11.3.	В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/365 на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости товара, в отношении которого допущена просрочка поставки (отгрузки) за каждый календарный день просрочки, однако общая сумма пени не должна превышать 10% общей стоимости не поставленного в срок Товара, если иной размер неустойки не согласован Сторонами. Поставщик не несет ответственность за просрочку поставки по вине транспортной компании.

11.4.	В случае безосновательного отказа Заказчика от принятия/выборки Товара, Заказчик обязан уплатить Поставщику штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости непринятого/невыбранного Товара.

11.5.	Взыскание сумм упущенной выгоды и иных косвенных убытков не допускается по настоящему Договору.

ПУНКТ 12. Порядок изменения и расторжения Договора.

12.1. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически поставленных Товаров, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Договора.

12.2. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.

12.3 Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны попытаются разрешить путем переговоров.

12.4 В случае, если споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.

12.5. Изменение существенных условий  Договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством о закупках.

ПУНКТ 13. Прочие условия

13.1. В случае изменения реквизитов, Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, в противном случае данная Сторона несет риск неблагоприятных последствий не извещения. Претензионный порядок обязателен по настоящему Договору. Срок направления ответа на претензию — 10 (десять) дней с момента получения

13.2 Поставщик вправе увеличить срок поставки на 15 (пятнадцать) рабочих дней с предварительным уведомлением Заказчика в письменной либо устной форме. В процессе производства Товара, Поставщик вправе вносить технологические и конструктивные изменения в конструкцию, в наименование модели и внешнего вида, поставляемого по настоящему Договору Товара, инициированные производителем Товара, при этом основные технические характеристики Товара не должны быть ухудшены

13.3 Заказчик не вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке и отказаться от поставки Товара, который находится в стадии производства или фактически изготовлено по заказу Заказчика. Внесённые денежные средства за Товар, изготавливаемый для Заказчика, возврату не подлежат, а Заказчик обязан принять Товар, поставляемый по условиям настоящего Договора. Поставщик оставляет за собой право частично или полностью возвратить денежные средства, оплаченные по условиям настоящего Договора Заказчиком за Товар, которое находится в стадии производства, если посчитает, что отказ от производства Товара частично или полностью не причинит существенных убытков Поставщику.

13.4  В случае изменения курса иностранной валюты более, чем на 5% (пять процентов), Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цену Товара, либо отказаться от исполнения Договора.

13.5. Приложения: Приложение № 1 –Спецификация.

Приложение  №2 –Техническое задание

| ПУНКТ 14. Юридические адреса и реквизиты сторон. |
| --- |
| Заказчик: | Поставщик: |
| ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Адрес:197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25-а, лит. А ИНН 4705016800; КПП 781301001 ОГРН 1024701243390 ОКВЭД 85.42, ОКТМО-40392000 Реквизиты:Комитет финансов Ленинградской области (ГАОУ ДПО «ЛОИРО», л/с 31456У57230) казначейский счет 03224643410000004500 БИК ТОФТ 014106101 Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург единый казначейский счет 40102810745370000006 Проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности ___________________ Колыхматов В.И. мп |  |

Приложение № 1

к договору№ __________________

от «____»__________2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку  комплекта  системы  видеонаблюдения (внутренний и внешний контур) для визуального контроля внешней и внутренней территории объекта   Заказчика, ведения записи обстановки на территории Заказчика и отдельных помещений  в  здании по адресу :Чкаловский проспект д. 25а, лит.А

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Страна производитель | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS-0280B "Уличная купольная IP-видеокамера с ИИ 4Мп; 1/3” CMOS; объектив 2.8мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 3 потока до 4Мп@25к/с; видеоаналитика: SMD (интеллектуальный детектор движения), охрана периметра, пересечение линии, контроль зоны; ИК-подсветка до 50м; тревожные вх/вых: 1/1; аудиовх/вых: 1/1; защита: IP67, IK10; MicroSD до 256Гбайт; питание: 12В(DC), PoE; корпус: металл, пластик |  |  | 14 |  |
| 2 | Dahua DHI-NVR5432-4KS2“32-канальный IP-видеорегистратор 4K и H.265+ Входящий поток до 320Мбит/с; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; разрешение записи до 12Мп; накопители: 4 SATA III до 10Тбайт, 1 eSATA; воспроизведение: 16кн@1080p, 4кн@8Мп; видеовыходы: 2 HDMI, 2 VGA; cеть: 2 RJ45 1000Мбит/с; aудиовх/вых: 1/2; тревожные вх./вых.: 16/6; питание: 220В(AC); видеоаналитика с камер: IVS, детектор лиц, распознавание номеров ТС, тепловая карта, подсчет людей, интеллектуальный поиск, POS, развертка Fisheye, поддержка тепловизионных камер (TPC)" |  |  | 1 |  |
| 3 | Жесткий диск SATA 8TB 6GB / S 256MB WDC Purple объемом 8Тб кэш память – 256 Мб. Оснащен интерфейсом SATA III для подключения к материнской плате. Частота вращения 7200 оборотов в минуту, а стандартный форм-фактор 3,5 дюйма |  |  | 4 |  |
| 4 | Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP, L2 Managed Switch with 48 10 / 100 / 1000Base-T ports and 4 100 / 1000Base-T / SFP combo-ports (48 PoE ports 802.3af / 802.3at (30 W), PoE Budget 370 W).16K Mac address, 802.3x Flow Control |  |  | 1 |  |
| 5 | Шкаф телекоммуникационный настенный ЦМО ШРН-Э 19" 12U 608х600х650 мм (ВхШхГ) дверь: металл разборный цвет: серый |  |  | 1 |  |
| 6 | Вентиляторный модуль Rem R-FAN 230V 45х432х195 мм (ВхШхГ) вентиляторов: 3 130 дБ поток: 450 м3 / ч для шкафов ЦМО Elbox цвет: серый |  |  | 1 |  |
| 7 | Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 25 шт. |  |  | 1 |  |
| 8 | Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца |  |  | 1 |  |
| 9 | Фильтр Rem 170х432х10 мм (ВхШхГ) для шкафов ЦМО Elbox цвет: серый |  |  | 1 |  |
| 10 | Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1500 Euro 1350Вт 1500ВА черный |  |  | 1 |  |
| 11 | Стабилизатор напряжения электрического тока APC Line-R 1000VA Automatic Voltage Regulator, 3 Schuko Outlets, 230V |  |  | 1 |  |
| 12 | Коробка монтажная для камер видеонаблюдения REXANT 130х130х55 мм |  |  | 6 |  |
| 13 | Бирка кабельная У-136 У3,5 (Fortisflex) (упаковка 100 шт.) |  |  | 1 |  |
| 14 | Коннекторы Rj-45 экранированные REXANT 05-1023 (упаковка 100шт.) |  |  | 1 |  |
| 15 | Распорный дюбель с шипами BEFAST 6х40 (упаковка 100 шт.) |  |  | 1 |  |
| 16 | Дюбель под хомут-стяжку Зубр ДХС, 6 x 35 мм, 100 шт, нейлоновый, 30910-06 |  |  | 1 |  |
| 17 | Дюбель для стяжек Rusconnect UWOP UV 10/5 белый 178600 |  |  | 1 |  |
| 18 | Кабель NETLAN U / UTP 4 пары Кат.5e (Класс D) 100МГц одножильный BC (чистая медь) внешний PE до -40C черный 305м |  |  | 1 |  |
| 19 | Кабель NETLAN U / UTP 4 пары Кат.5e (Класс D) 100МГц одножильный BC (чистая медь) внутренний PVC нг(B) серый 305м |  |  | 2 |  |
| 20 | Монитор 27" ACER V277bi , IPS, 1920x1080, 75Hz, 4ms, 250nits, 178° / 178° , HDMI, Adaptive Sync, Black Matt |  |  | 2 |  |
| 21 | Кронштейн для мониторов ЖК Buro M063 черный 17"-27" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон |  |  | 1 |  |
| 22 | Набор проводной LOGITECH Desktop MK120, USB, клавиатура, мышь 2 кнопки+1 колесо-кнопка, 1000 dpi, черный |  |  | 1 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

Общая стоимость Товара составляет: _______(_________ рублей ___ копеек). НДС, если не облагается, указать причину .

Стоимость Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, хранения на складе Поставщика, доставки Товара Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, монтажа системы видеонаблюдения, обучения персонала,  выполнение пуско-наладочных работ, полного комплекта документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок оплаты: Оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- аванс  в размере 30% от стоимости договора  перечисляется в течение 5 рабочих дней   на счет Исполнителя на основании  представленного  Исполнителем  счета;

-окончательный расчет  в размере 70 % от стоимости договора перечисляется  в течении 10 банковских дней с момента поставки Товара, подписания товарной накладной ТОРГ12 ( или УПД), на основании выставленного счета из    средств субсидии на иные цели государственной программы «Современное образование Ленинградской области» на 2022 год (Доп. КР. 0224410021).

Срок поставки: 20 (двадцать) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора.

Допускается досрочная поставка Товаров при условии предварительного уведомления Заказчика за 3 дня.

Адрес доставки: 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 25-а, лит. А

| ЗАКАЗЧИК: ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности ___________________ Колыхматов В.И. мп | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № _______________

от «_____»__________2022 г.

Техническое задание

на поставку  комплекта  системы  видеонаблюдения (внутренний и внешний контур) для визуального контроля внешней и внутренней территории объекта   Заказчика, ведения записи обстановки на территории Заказчика и отдельных помещений  в  здании по адресу :Чкаловский проспект д. 25а, лит.А

      - Функциональные, качественные, технические,   экологические характеристики товара, комплекции

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ip камера Страна производства: Китай | Тип камеры купольная Матрица не хуже 1/3'' progressive CMOS Тип съёмки видеозаписи Цветная Разрешение не менее 2688x1520 Электронный затвор 1/3 - 1/100 000 c Соотношение сигнал/шум не менее 50 дБ Основной поток 2688×1520 (до 25 к/с) наличие Дополнительный поток не менее 2шт доп. поток 1: не менее 704×576 при 25 к/с доп. поток 2: не менее 1280×720 при 25 к/с Апертура не менее F/1.6 Чувствительность не более 0.05 лк (цвет, F1.6.) Чувствительность не более 0.05 лк (ч/б F1.6.) Чувствительность при вкл ИК-подсветке 0 лк Кодек H.265 наличие Кодек H.264 наличие Кодек смарт H.265+ наличие Кодек MJPEG наличие Поддержка ONVIF(S, G, T) наличие Хранение видеозаписей NAS, FTP, SFTP, Cloud, microSD Тип объектива фиксированный Максимальное фокусное расстояние не более 2,8 мм Угол обзора по горизонтали не менее 100° Угол обзора по вертикали не менее 55° Угол обзора по диагонали не менее 120° Встроенный выход/выход под микрофон не менее 1шт, линейный выход/выход не менее 1шт Тревожное событие отсутствует SD-карта наличие Тревожное событие заполнение SD-карты Тревожное событие заполнение SD-карты Тревожное событие ошибка SD-карты Тревожное событие тревога SMD Тревожное событие пересечение линии Тревожное событие вход в зону Тревожное событие конфликт IP-адресов Тревожное событие несанкционированный доступ Тревожное событие изменение напряжения Тревожное событие ошибка безопасности Кодек G.711a наличие Кодек G711mu наличие Кодек G.726 наличие Функция Режим «день/ночь» наличие механический ИК-фильтр наличие Встроенная ИК-подсветка наличие Количество ИК-светодиодов не менее 3шт Smart-подсветка наличие Автоматическое управление подсветкой наличие Ручное управление подсветкой наличие Минимальная дальность ИК подсветки не менее 45м Компенсация засветки BLC наличие Компенсация засветки HLC наличие Компенсация засветки WDR (120 дБ) наличие Автоматическая регулировка усиления наличие Автоматический баланс белого (авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный) наличие Система шумоподавления 3D DNR наличие Детекция движения не менее 4х зон Распознавание автомобилей и людей наличие Зеркалирование наличие Максимальный число подключений не менее 20шт Детектор движения наличие Поддержка карт памяти MicroSD (до 256 Гбайт) наличие Разъем Интерфейса Fast Ethernet не менее 1шт Поддержка протоколов ARP Поддержка протоколов DDNS Поддержка протоколов DHCP Поддержка протоколов DNS Поддержка протоколов FTP Поддержка протоколов HTTP Поддержка протоколов ICMP Поддержка протоколов IGMP Поддержка протоколов IPv4/ IPv6 Поддержка протоколов Multicast Поддержка протоколов NFS Поддержка протоколов NTP Поддержка протоколов PPPoE Поддержка протоколов QoS Поддержка протоколов RTCP Поддержка протоколов RTMP Поддержка протоколов RTP Поддержка протоколов RTSP Поддержка протоколов SFTP Поддержка протоколов SMTP Поддержка протоколов SNMP Поддержка протоколов TCP Поддержка протоколов UDP Поддержка протоколов UPnP Шифрование видео наличие Шифрование прошивки наличие Шифрование конфигурации наличие Журналы безопасности наличие Фильтрация IP/MAC Генерация и импорт сертификата X.509 наличие Защита IP67 наличие Защита IK10 наличие Системный журнал наличие Питание 12 В (DC) наличие Питание PoE (IEEE 802.3af) наличие Мощность питания PoE не более 7,5 Вт Исполнение камеры Внутреннее Материал корпуса Металл Минимальная рабочая температура не менее -40°C Максимальная рабочая температура не менее + 60°C Вес не более 400 г | 14 |
| 2 | Видеорегистратор Страна производства: Китай | Входной сигнал ip камер не менее 32 шт. Максимальное разрешение Входного сигнала не менее 3840x2160 Видеовыход HDMI не менее 2 шт Видеовыход VGA не менее 2 шт Режим мультиэкранного дисплея наличие Количество одновременно показываемых каналов в режиме мультиэкранного дисплея не менее 32шт Поддержка Full HD наличие Поддержка 4K Ultra HD Количество ядер процессора не менее 4шт Автоматическое регулирование скорости обдува процессора в зависимости от температуры наличие Совместимость ONVIF 2.4 Детекция движения с камер наличие Аудиовходы IP не менее 32 Аудиовыход RCA не менее 1 шт Аудиовыходы RCA не менее 1шт Тип компрессии видео H.265+ наличие Тип компрессии видео H.265 наличие Тип компрессии видео H.264+ наличие Тип компрессии видео H.264 наличие Тип компрессии аудио G.711a наличие Тип компрессии аудио G.711u наличие Поддерживаемое максимальное разрешение записи с камеры видеонаблюдения не менее 12Мп Скорость записи не менее 32x 25 к/с Поддержка общего видеопоток не менее 320 Мбит/с Поддержка детекции лиц наличие Технология автоматического дополнения архива наличие Режимы записи вручную наличие Режим записи по расписанию наличие Режим записи по детектору движения наличие Режим записи по тревожному входу наличие Формат экспортируемого видео AVI наличие Собственный формат экспортируемого видео наличие Скорость воспроизведения не менее 16x 25 к/с Поиск по времени наличие Поиск по метке наличие Поиск по детектору движения наличие Поиск по тревожному входу Внутреннее хранилище не менее 4 шт SATA Внутренняя поддержка дисков не менее 8 Тб Внешнее хранилище не менее 1x eSATA Внешняя поддержка дисков не менее 8 Тб Интерфейсы Порт 10/100/1000 не менее 2 шт Поддержка протоколов ARP Поддержка протоколов HTTPs Поддержка протоколов DDNS Поддержка протоколов DHCP Поддержка протоколов DNS Поддержка протоколов FTP Поддержка протоколов HTTP Поддержка протоколов ICMP Поддержка протоколов IGMP Поддержка протоколов IPv4/ IPv6 Поддержка протоколов Multicast Поддержка протоколов 802.1x Поддержка протоколов NTP Поддержка протоколов PPPoE Поддержка протоколов QoS Поддержка протоколов RTP Поддержка протоколов RTSP Поддержка протоколов SMTP Поддержка протоколов SMTP Поддержка протоколов TCP Поддержка протоколов UDP Поддержка протоколов UPnP Разъем USB не менее 3 шт Последовательный порт RS-485 наличие Последовательный порт RS-232 наличие Тревожные входы не менее 16 шт Тревожные выходы не менее 6 шт Активация тревожного выхода наличие Звуковая тревога и вывод информации на монитор наличие Отправка письма на E-mail адрес наличие Передача данных по FTP (снимок и видеозапись) наличие Максимальное количество пользователей не менее 120 шт Удаленное управление наличие Потребляемая мощность (без учета жестких дисков) не более 20Вт | 1 |
| 3 | Магнитный накопитель Страна производства: Таиланд | Минимальный Объем не менее 8000 Мб Объем кэш-памяти не менее 256 МБ Скорость вращения шпинделя не менее 5600 rpm Количество пластин не менее 2 Максимальная скорость передачи данных не менее 245 Мбайт/с Среднее время доступа, чтение не более13 мс Среднее время доступа, запись не более 15 мс Поддержка NCQ наличие Интерфейс SATA III наличие Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/с Оптимизация под системы видеонаблюдения наличие Ударостойкость при работе не менее 60 G Уровень шума во время работы не более 30 дБ Уровень шума в простое не более 30 дБ Гелиевый жесткий диск наличие Назначение видеосистемы Максимальное энергопотребление не более 8 В Время наработки на отказ не менее 1 000 000 часов | 4 |
| 4 | Коммутатор Страна производства: Китай | Тип коммутатора не менее L2 Интерфейсы Порт 10/100/1000Base-Т с поддержкой PoE не менее 48 шт Стандарт PoE IEEE 802.3af наличие Стандарт PoE IEEE 802.3at наличие Индикатор Power наличие Индикатор Link/Activity/Speed (на порт) наличие Индикатор Power Fail/Power Ok (на порт РоЕ) наличие Индикатор Fan Error наличие Комбо-порт 100/1000Base-T/SFP не менее 4 шт Матрица коммутации не менее 100 Гбит/сек Скорость коммутации не менее 74 М кадров/сек Буфер данных не менее 1 500 000 Байт Объем памяти flash, 33 000 000 Байт Объем оперативной памяти не менее 256 MB Максимальный размер кадра Jumbo frame не менее 10 000 байт Размер таблицы МАС адресов 16 000 шт Протокол IEEE 802.3 10Base-T наличие Протокол IEEE 802.3u 100Base-TX наличие Протокол IEEE 802.3ab 1000Base-T наличие Протокол IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Протокол Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса наличие Управление потоком IEEE 802.3x наличие Управление IEEE 802.3z 1000Base-X Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах наличие Протокол - 802.1D STP/ 802.1w RSTP/ 802.1s MSTP наличие Web-интерфейс наличие Telnet-сервер наличие SSH-сервер наличие TFTP-клиент наличие Системный журнал наличие BootP/DHCP-клиент наличие IPv4/v6 Dual Stack наличие Автоматическая настройка DHCP Возможность установки в 19" стойку наличие Уровень шума( при высокой скорости работы вентилятора) не более 53 Дб Вес устройства не более 7,0 кг Температура окружающей среды при работе -30º +50º C Наличие системы активной вентиляции Встроенные вентиляторы наличие Количество встроенных вентиляторов не менее 3х шт Значение параметра надежности MTBF, часов не менее 230 000 Потребляемая мощность с режимом POE не более 500 Вт | 1 |
| 5 | Шкаф коммутационный Страна производства: Россия | Высота не менее 12юнитов Способ монтажа настенный Полезная глубина не менее 600мм Материал двери Металл Отверстия для кабелей в крыше и в полу наличие Монтаж охлаждения наличие Покрытие Порошковая эмаль Цвет шкафа Серый Материал изделия Металл Максимальная нагрузка не менее 65 кг Перфорация, для отвода горячего воздуха наличие возможность установки двери как с правой, так и с левой стороны наличие Фиксация двери точечным замком наличие Боковые панели Метал Возможность установки задней стенки наличие | 1 |
| 6 | Модуль вентиляторный Страна производства: Россия | Назначение для телекоммуникационных шкафов Совместимость с поставляемым шкафом наличие Количество вентиляторов не менее 3 шт Терморегулятор наличие Вид крепления Винтовое Материал Сталь Допустимая мощность не менее 30 Вт Поток воздуха не менее 450 м³/ч Вес не более 3кг Питание от сети 220В Разъем подключения вентилятора IEC 320 C14 | 1 |
| 7 | Комплект монтажный Страна производства: Россия | Назначение используются для крепления оборудования в шкафы и стойки Количество комплектов в поставке не менее 25 шт Комплектация: Винт М6х12(полусфера), гайка с защелкой (клетьевая) М6 Шайба (металл) М6 | 1 |
| 8 | Кабельный органайзер Страна производства: Россия | Тип органайзера горизонтальный Выполнение из цельнометаллической панели Высота не более 1U Количество колец не менее 4 шт Совместимость с поставляемым шкафом наличие | 1 |
| 9 | Фильтр для вентиляторов Страна производства: Россия | Назначение для установки в основание или крышу напольных и настенных монтажных шкафов Совместимость с поставляемым вентиляторным модулем наличие Совместимость с поставляемым шкафом наличие Винтовая фиксация наличие Сменный фильтрующий элемент наличие Крепеж в комплекте наличие | 1 |
| 10 | Источник бесперебойного питания Страна производства: Китай | Тип ИБП линейно-интерактивный Установка в стойку 19" наличие Эффективная мощность не менее 1300Вт Максимальная выходная мощность 1500Вт Входное напряжение 220 / 230 / 240 В Кол-во выходных розеток не менее 4шт Типы выходных разъемов Schuko Защита линии связи наличие Дисплей наличие Расположение розеток тыловое Тип выходного сигнала Синусоида Авторегулятор напряжения наличие Звуковые сигналы наличие Поддержка ОС Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True6, UnixWare, FreeBSD, HP-UX and MAC (above 10.8) Интерфейс USB наличие Интерфейс RS232 наличие Максимальная энергия входного импульсного воздействия не менее 400 Дж Время зарядки до 90% заряда не более 8 часов Уровень шума не более 45 дБ Время работы от аккумуляторов при нагрузке 250 Ватт не менее 20мин Защита от перегрузок наличие Вход питания IEC320-C14 Искажения выходного напряжения не более 5% Время реакции не более 6 мс Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех наличие Аварийное выключение питания наличие Высота не более 2U Защита от короткого замыкания наличие Типы выходных разъемов Schuko Вес не более 20кг | 1 |
| 11 | Стабилизатор напряжения Страна производства: Китай | Тип стабилизатора напряжения релейный Время переключения не более 6 мс КПД не менее 95 % Защита от повышенного напряжения наличие Защита от пониженного напряжения наличие Защита от импульсных помех наличие Выходная мощность не менее 1000 ВA Выходная мощность не менее 500 Вт Минимальное входное рабочее напряжение не более 190 В Максимальное входное рабочее напряжение не более 290 В Автоматический предохранитель наличие Максимальная рассеиваемая энергия импульса не менее 140 Дж Пассивное охлаждение наличие Выходное напряжение 230 В Выходные розетки не менее 3шт (EURO) Вес не более 2 кг | 1 |
| 12 | Коробка монтажная для камер видеонаблюдения Страна производства: Китай | Способ монтажа: накладной Степень защиты: IP66 Материал: водонепроницаемый ударопрочный пластик рабочая температура: -40...+50 С Длинна не более130мм Ширина не менее 130мм Высота не более 55 мм | 6 |
| 13 | Бирка кабельная Страна производства: Россия | предназначена для маркировки и идентификации контрольного кабеля Количество бирок в упаковке не менее 100шт Диапазон рабочих температур: от -40 до +50 Материал изделия: Полиэтилен Тип бирки треугольная Длинна не более 60мм | 1 |
| 14 | Коннекторы Страна производства: Китай | Тип коннектора Rj 45 Экранированный наличие Количество в упаковке не менее 100шт Категория коннектора 5e | 1 |
| 15 | Распорный дюбель Страна производства: Россия | Длина не менее 40мм Диаметр не менее 6мм Диаметр отверстия под дюбель не менее 6мм Материал полипропилен Тип распорный Шипы наличие Количество в упаковке не менее 100ш | 1 |
| 16 | Дюбель под хомут-стяжку Страна производства: Россия | Цвет черный Тип дюбель-хомут Материал нейлон Длинна не менее 35мм Диаметр не менее 6мм | 1 |
| 17 | Дюбель под хомут-стяжку Страна производства: Россия | Цвет белый Тип дюбель-хомут Материал нейлон Длинна не менее 35мм Диаметр не менее 6мм | 1 |
| 18 | Кабель для наружных работ Страна производства: Россия | Категория не менее 5е Полоса пропускания не менее 100 МГц Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников чистая медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм не менее 0,48мм Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) наличие Толщина изоляции проводников, не менее 0,2мм Внешний диаметр изоляции проводников не менее 0,85 мм Материал внешней оболочки Полиэтилен Тип кабеля для внешней прокладки Толщина оболочки, не менее 0,5мм Внешний диаметр оболочки не более 4,9 мм Защитная пленка Полиэстер Разрывная нить наличие Радиус изгиба при прокладке, D не менее 8 Радиус изгиба при эксплуатации, D не менее 4 Растягивающее усилие, H не более 80 Волновое сопротивление, не менее 100 Ом Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км не менее 115 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина, бухты кабеля не мнее 305м Диапазон температур эксплуатация от -40 до +60 | 1 |
| 19 | Кабель для внутренних работ Страна производства: Россия | Категория не менее 5е Полоса пропускания не менее 100 МГц Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников чистая медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм не менее 0,48мм Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) наличие Толщина изоляции проводников, не менее 0,2мм Внешний диаметр изоляции проводников не менее 0,85 мм Материал внешней оболочки Поливинилхлорид Тип кабеля для внутренних работ Толщина оболочки, не менее 0,5мм Внешний диаметр оболочки не более 4,9 мм Защитная пленка Нг(В) Разрывная нить наличие Радиус изгиба при прокладке, D не менее 8 Радиус изгиба при эксплуатации, D не менее 4 Растягивающее усилие, H не более 80 Волновое сопротивление, не менее 100 Ом Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км не менее 115 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина, бухты кабеля не мнее 305м Диапазон температур эксплуатация от -20 до +60 | 2 |
| 20 | Монитор Страна производства: Китай | Диагональ экрана 27 дюймов Разрешение экрана не менее 1920x1080 Частота обновления не менее 75 Гц Соотношение сторон экрана 16:9 Тип матрицы IPS Динамическая контрастность не менее 100000000:1 Яркость экрана не менее 250 кд/м2 Время отклика (GTG) не менее 4 мс Углы обзора по горизонтали не менее 178° Углы обзора по вертикали 178° Шаг пикселя не более 0.311 мм Светодиодная подсветка ЖК-панели наличие Наклон экрана наличие Угол наклона экрана -5°/+25° Разъем VGA (D-SUB) не менее 1шт Количество разъемов HDMI не менее 1 Версия разъемов HDMI не менее 1.4 Электропитание монитора Тип блока питания внутренний Защита зрения наличие Подсветка без мерцания (Flicker-Free) наличие Энергопотребление не более 20 Вт Энергопотребление в режиме ожидания не более 1 Вт Размер крепления VESA не более 100х100 Вес 6 кг | 2 |
| 21 | Кронштейн для мониторов Страна производства: Китай | Тип крепления Кронштейн Назначение для мониторов ЖК Цвет черный Минимальная диагональ 17 " Максимальная диагональ 27 " Максимальный вес оборудования не менее 8 кг Установка крепление к столешнице Тип поворот и наклон Стандарт VESA Поддержка крепления VESA 100х100 Параллельное крепление мониторов (сверху и снизу) | 1 |
| 22 | Устройство ввода (комплект) Страна производства: Китай | Тип клавиатура проводная Тип питания USB Тип клавиатуры мембранная Общее количество клавиш не менее 104 шт Цифровой блок наличие Защита от попадания воды наличие Полноразмерная классическая контракция наличие Тип мыши оптическая светодиодная проводная Количество кнопок мыши не менее 3 шт Режимы работы датчика мыши не менее 1000 dpi Интерфейс подключения USB Напряжение питания 5 В | 1 |

1.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

1.3. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

1.4. Все поставляемое оборудование должно быть заводской сборки, серийным, новым, официально поставляемым на территорию Российской Федерации (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, изготовленным из 100% новых компонентов).

1.5. Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования.

1.6. Поставляемый товар должен соответствовать техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида товаров (по товарам, подлежащим обязательной сертификации). Поставляемое оборудование должно иметь необходимые сертификаты соответствия, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим гигиеническим требованиям к товарам данного вида.

1.7. Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке, исключающей его повреждение или порчу. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

1.8. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке.

1.9. Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода.

1.10. Все оборудование, поставляемое в комплекте должно быть совместимо друг с другом.

1.11. Качество Товара должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными в ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин .и оборудования» и прочим, действующим на территории России, стандартам и правилам (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), установленным для данного вида оборудования, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и иметь сертификат соответствия (качества).

1.12.Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, не находится под арестом, в залоге, иных обременениях.

2. Дополнительные требования

2.1. Условия поставки.

Доставка должна производится на территорию  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по адресу г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д 25а, лит  в  течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора. Допускается досрочная поставка Товаров при условии предварительного уведомления Заказчика за 3 дня.

3. Требования к программному обеспечению.

3.1.Программное обеспечение (ПО) должно быть локализованным для Российской Федерации и поставляться предустановленным на оборудовании.. Должны поставляться наиболее современные версии и модификации ПО. Допускается поставка вместе с комплектом ПО дополнений и исправлений, размещенных на отдельных носителях.

| ЗАКАЗЧИК: ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности ___________________ Колыхматов В.И. мп | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |