|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  Проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности  ГАОУ ДПО "ЛОИРО"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Колыхматов В.И.  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  М.П. |

**ИЗВЕЩЕНИЕ 50-21**

о проведении процедуры закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

1. **Способ закупки:** Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
2. **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:**

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер, А

[loiro- zakaz@yandex.ru](mailto:loiro-%20zakaz@yandex.ru) ; т. (812) 372-52-36 доб. 128

1. **Контактное лицо:**  Латушко Валентина Александровна
2. **Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема**

**выполняемых работ, оказываемых услуг:** Поставка и монтаж сплит-систем для кондиционирования воздуха.

**5.** **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Согласно договору, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25а

**6.** **Срок и условия выполнения работ, оказания услуг:** Согласно договору.

1. **Сведения о начальной цене договора (цене лота) в т. ч. НДС:** 950000, 00(девятьсот пятьдесят тысяч ) рублей 00 копеек . НДС если не применяется, указать причину.

Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж «под ключ» , страхование, все налоги, пошлины и иные обязательные платежи, а также иные затраты, подлежащие уплате в связи с исполнением настоящего Договора

1. **Условия оплаты:**

Согласно договору.

1. **Место размещения информации:**

ЕИС РФ, официальный сайт [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), сайт института по адресу :loiro. ru.

**10. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа:** не предусмотрено

**11. Информация о предоставлении заявок на участие в процедуре закупки у единственного исполнителя: -**Не предусмотрено.

**12. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки: -** Предложени**я** не рассматриваются.

**13. Приложения**:

Проект договора.

Специалист отдела правовой и договорной деятельности Латушко В.А.

**Приложение**

к Извещению №50-21

о проведении закупки

ПРОЕКТ

# ДОГОВОР ПОСТАВКИ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования « Ленинградский областной институт развития образования**»** (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице проректора по цифровой трансформации и обеспечению деятельности Колыхматова Владимира Игоревича, действующего на основании доверенности от 01 марта 2021 года № 3, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые также **«Стороны»**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю и провести монтаж сплит-систем для кондиционирования воздуха (далее – Товар) согласно Техническому заданию (Приложение 2) и спецификации (Приложение 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Товар и обеспечить его оплату по настоящему Договору.

1.2. Настоящий договор заключается в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» от 18 июля 2011 года и на основании «Положения о закупке товаров, работ, услуг для ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

**2. Права и обязанности Сторон**

* 1. Покупатель обязан:
     1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором.
     2. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Поставщик обязан:

* + 1. Поставить Покупателю качественный новый Товар в количестве и ассортименте, указанном в Приложении №1 к настоящему Договору и осуществить его монтаж с учетом поставленного оборудования для крепления и монтажа «под ключ».
    2. При выявлении недопоставки Товара, восполнить недопоставленное количество Товара в течение дня, следующего за днем обнаружения недопоставки Товара.
    3. Своими силами, за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение трех дней, следующих за днем обнаружения Товара ненадлежащего качества.
    4. Передать Покупателю надлежаще оформленные документы: накладные, счет, счета-фактуры (при необходимости) и иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
    5. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору указания Покупателя, в том числе в срок, установленный Покупателем, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленном Товаре.
    6. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
    7. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Покупателя количество, объем, характер поставки Товара и условия его оплаты.
    8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.
  1. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
  2. Покупатель вправе требовать выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору в полном объеме.
  3. Покупатель вправе запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору, осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
  4. Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, а также выплаты неустойки.
  5. Поставщик вправе требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

1. **Условия поставки**
   1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до помещения Покупателя в сроки, согласованные с Покупателем, в здании по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. дом 25а, литер А.
   2. Срок поставки Товара: единовременно, в полном объеме согласно Приложению №1 к настоящему Договору до 06 августа 2021 года.. Днем поставки Товара является день подписания Сторонами товарной накладной. Принимается досрочная поставка.
   3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю с момента, когда Поставщик передал Товар Покупателю в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами УПД (универсального передаточного документа).
   4. При получении Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в Приложении №1к настоящему Договору: наименованию, количеству, качеству и ассортименту, требованиям к маркировке, таре и упаковке.
   5. Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке.
   6. Поставленный Товар должен быть новым, в заводской упаковке без повреждений, нигде ранее не эксплуатировавшийся, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
   7. Произвести монтаж оборудования с учетом поставленного оборудования для крепления и монтажа. Систему кондиционирования воздуха сдать «под ключ» с оформлением универсального передаточного документа. (УПД).
2. **Стоимость товара и порядок расчетов**
   1. Цена настоящего Договора составляет 950000,00 ( девятьсот пятьдесят тысяч ) рублей 00 копеек. в т. ч. НДС, если не применяется, указать причину.
   2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж «под ключ», страхование, все налоги, пошлины и иные обязательные платежи, а также иные затраты, подлежащие уплате в связи с исполнением настоящего Договора.

4.3 Оплата производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом:

предоплата в размере 30% стоимости продукции, что составляет \_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_\_\_\_ копеек в.т.ч. НДС 20 %, в течение 7 (семи) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета;

оставшиеся 70% стоимости продукции, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек в т. ч. НДС20 % в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения продукции (даты подписания товарной накладной) и предоставления счета на оставшуюся часть стоимости продукции.

4.4.Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях за счет средств субсидии на иные цели из областного бюджета Ленинградской области на 2021 год на выполнение государственной программы «Современное образование Ленинградской области» (Доп.КР. 52070305).

1. **Порядок приемки товара**
   1. Прием Товара по качеству, количеству и ассортименту осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
   2. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.
   3. Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества в срок, указанный в подпункте 2.2.3. настоящего Договора.
   4. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества.
   5. Гарантийный срок Товара 12 месяцев начинает исчисляться со дня передачи Товара Покупателю.
   6. Претензии, связанные с внешними дефектами (недостатками) Товара, могут быть предъявлены Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара.
   7. При передаче Товара Поставщик предоставляет счет, товарные накладные с обязательной ссылкой на номер настоящего Договора и иные необходимые документы.
   8. При приемке Товара Стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Постановление Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Постановление Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7).
2. **Ответственность Сторон**
   1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
   3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара.
   4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором. Штраф начисляется в размере 10% от цены настоящего Договора.
   5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств   
      по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств.
   6. Указанная в настоящем Договоре неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
   7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
3. **Основания и порядок расторжения Договора**
   1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством.
   2. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке руководствуясь ст. 407 ГК РФ в случаях:
      1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.
      2. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 календарных дней.
      3. Уведомив Поставщика не менее чем за 5 (пять) календарных дне о расторжении в связи с существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора
   3. Поставщик вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке в случае необоснованного уклонения Покупателя от принятия и (или) оплаты Товара.
4. **Порядок рассмотрения споров**
   1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из настоящего Договора, является для Сторон обязательным.
   2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
   3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
   4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. **Срок Договора**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30.09.2021 года. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

**10. Прочие условия**

* 1. Любые изменения и дополнения по настоящему Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на настоящий Договор.
  2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
  3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, в течение срока его действия вследствие изменения законодательства остальные положения настоящего Договора обязательны для Сторон в течение срока действия настоящего Договора.
  4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.
  5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
     1. Спецификация (Приложение № 1).
     2. Техническое задание (Приложение 2)

1. **Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ:** | **ПОСТАВЩИК** | |
| ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  197136, СПб, Чкаловский пр.,  д.25а, лит.А  ИНН 4705016800, КПП 781301001  ОГРН 1024701243390  ОКВЭД 85.42 ОКТМО 40392000  Реквизиты:  Комитет финансов Ленинградской области (ГАОУ ДПО «ЛОИРО», л/с 31456У57230)  казначейский счет 03224643410000004500  БИК ТОФТ 014106101  Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург  единый казначейский счет 40102810745370000006  Тел.: 372-52-37 |  | |
| Проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Колыхматов В.И. | |  | |

Приложение 1

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические характеристики товара | | Страна Производитель | Стоимость  (руб.) | Кол-во  (шт.) | НДС  (руб.) | Сумма,  (руб.) |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | | | | |  |
|  |  | в т.ч. НДС | | | | |  |

1. Товар должен быть поставлен Покупателю до 06. 08.2021 года. Принимается досрочное выполнение обязательств.

2. Место поставки: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а лит.А.

3. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, страхование, все налоги, таможенные пошлины и иные обязательные платежи, а также иные затраты, подлежащие уплате в связи с исполнением настоящего Договора.

4. Оплата производится согласно договору с 30 % предоплатой.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **ГАОУ ДПО «ЛОИРО»**  Проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Колыхматов В.И. | **ПОСТАВЩИК:** |

Приложение 2

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку и монтаж сплит-систем для кондиционирования воздуха**

**1.Цель выполнения работы.**

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке и монтажу сплит-систем (кондиционеров), их ввод в эксплуатацию в количестве 13 шт. в здании Покупателя по адресу Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д.25, лит.А.

**2. Требования к поставляемой продукции**

**2.1. Настенная сплит-система**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Значение** | | |
| Вид поставляемого оборудования |  | Кондиционер, сплит-система настенного типа | Кондиционер, сплит-система настенного типа | Кондиционер, сплит-система настенного типа |
| Модель (или эквивалент) |  | Настенный кондиционер Haier DC AS12TL4HRA | Настенный кондиционер Haier HSU-07HPL03\R3 | Настенный кондиционер Haier DC AS09TL4HRA |
| Производитель компрессора во внешнем блоке |  | Китай | Китай | Китай |
| Общее кол-во кондиционеров | шт. | 1 | 4 | 8 |
| Кол-во внешних блоков одного кондиционера | шт. | 1 | 4 | 8 |
| Кол-во внутренних блоков одного кондиционера | шт. | 1 | 4 | 8 |
| Габариты внешнего блока | мм | не более 900х550х350 | не более 900х550х350 | не более 800x350x600 |
| Габариты внутреннего блока | мм | не более 900х350х250 | не более 900х350х250 | не более 800x250x350 |
| Производительность при охлаждении | Вт | 3500 | 2100 | 2700 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | Вт | 1090 | 650 | 815 |
| Электроэнергия | В/Гц/Ф | 230В/50Гц/1Ф | 230В/50Гц/1Ф | 230В/50Гц/1Ф |
| Рабочий ток (охлаждение) | А | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | °C | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С |
| Функция автоматического перезапуска |  | наличие | наличие | наличие |
| Пульт дистанционного управления |  | наличие | наличие | наличие |
| Комплект поставки |  | В соответствии с документацией завода-изготовителя | В соответствии с документацией завода-изготовителя | В соответствии с документацией завода-изготовителя |
| Дополнительное оборудование, в кол-ве и объеме, необходимое для проведения монтажных работ (трубопровод, шланг дренажный, изоляция, силовой кабель, шланг гофрированный, рабочие жидкости) |  | наличие | наличие | наличие |

**2. Требования и монтажу оборудования (товара).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание** | **Характеристика** |
| **В процессе монтажа выполняются следующие работы:** | |
| **- монтаж наружного блока** | Место установки согласовывается с Покупателем таким образом, чтоб обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на стене здания, при монтаже учитывать, что внешняя стена здания имеет вентилируемый фасад из керамогранита. После установки наружного блока кондиционера восстановить вентилируемый фасад. Монтаж может быть осуществлен без привлечения промышленных альпинистов или использования длинных лестниц. |
| **- монтаж внутреннего блока** | Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен ( для сплит-системы кассетного типа – целостность потолка типа «Армстронг») и цветовое решение дизайна помещения путем подбора необходимого материала для отделки по согласованию с Покупателем |
| **- проходка отверстий для трубопроводов в наружных стенах** | Отверстия сверлятся с наклоном вниз к наружной стене без разрушения фасада. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. Материал стен –кирпич, толщина – 500 мм. |
| **- прокладка внутренних и внешних трубопроводов** | Общая длина трубопровода для каждого кондиционера – не более 20 метров. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется в запотолочное пространство с креплением к потолку при помощи шпильки и траверсы. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, фасада и кровли здания устраняется за счет Подрядчика. Прохождение трассы хладагента под подшивным потолком, должно быть изолировано сертифицированной теплоизоляцией. |
| **- монтаж межблочных силовых кабелей** | Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе. Подрядчик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе. |
| **- отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу** |
| **- теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб** | Трубки K-Flex или аналог. |
| **- монтаж декоративных коробов** | ПВХ короб или аналог |
| **- подключение электропитания** | Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от электрощита до наружных блоков выполняются силами и за счет Покупателя. |
| **- дозаправка хладагент** | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
| **- тестовый запуск системы во всех режимах** | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
| **- обучение специалистов Покупателя** | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников Покупателя о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
| **- восстановление отделки, уборка мусора** | После завершения работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Подрядчиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этот вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |
| **- установка зимнего пакета для сплит-системы** | Стандартный низкотемпературный комплект для кондиционера. |

**4. Сертификация:**

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

Кондиционеры должны быть сертифицированы на территории России и соответствовать требованиям нормативных документов по ГОСТ.

**5. Требование к качеству товара:** Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен быть заводского производства. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемого товара.

**6. Гарантийный срок.**

При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:

**-** не менее 3 лет с момента подписания Покупателем акта приемки-передачи поставленного товара;

Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара с момента подписания Акта приемки-передачи товара.

Замена Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет Поставщика.

Поставщик обязан обеспечить устранение недостатков или замену Товара в пределах гарантийного срока, в течение 15 рабочих дней с момента поступления соответствующего уведомления Покупателя.

Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Покупателем подписанного уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи товара и ввода его в эксплуатацию.

При причинении вреда имуществу Покупателя вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока Товара, Поставщик возмещает убытки, понесенные Покупателем.

**7. Требование к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:** Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

**8. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:** Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Покупателю; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

**9. Требования к безопасности товара:** в соответствии с действующими нормами и правилами.

В случае если оборудование или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой оборудование должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**10. Срок поставки оборудования и выполнения всех работ**

Срок поставки, сборки и монтажа оборудования до 06.08.2021 года. Время производства работ по монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Покупателем.

Поставка осуществляется силами Поставщика, путем доставки Товара до объекта Покупателя, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д.25а, лит.А.

Разгрузочные работы на объекте Покупателя осуществляются силами Поставщика. Стоимость доставки и монтажа должна быть включена в стоимость товара. Поставщик берет на себя все расходы, связанные с транспортировкой оборудования, прохождением при необходимости таможенных процедур и т.д.

Поставщик самостоятельно осуществляет доставку, разгрузку (подъем на этаж), монтаж (квалифицированными специалистами) оборудования в указанных Покупателем помещениях.

Товар (оборудование) при доставке должен быть упакован в разовую тару, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнений при хранении и транспортировке. Упаковка товара должна быть прочная, сухая, без нарушения целостности со специальной маркировкой, пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке.

**11. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию**

Покупатель требует, чтобы Поставщик обеспечил гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Покупателя.

Срок гарантийного обслуживания – 1 год с момента поставки товара.

Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ:**  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  Проректор по цифровой трансформации и обеспечению деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Колыхматов В.И. | **ПОСТАВЩИК:** |